## Sheet1
航空学院实验室安全检查表
实验室房间： |  | 安全责任人：
检查时间： |  | 检查人：
检查项目 | 要求 | 检查符合要求 | 检查不符合要求 | 实验室不涉及该项
环境安全 | 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品
消防器材按标准配备，有月检查记录
危险源张贴安全警示标识
实验室无饮食现象
用电用水用气安全管理 | 接线板使用规范
配电箱前不应有物品遮挡并便于操作
气瓶二维码显示处于安全状态
气体钢瓶正确固定，避免暴晒
气瓶挂贴标签注明气瓶的使用状态
大量惰性气体或CO2存放在有限空间内时加装氧气含量报警器
用氢房间应通风良好，装有专用防爆排风装置，禁止火源
仪器设备安全 | 大型设备安全操作规程上墙，有安全警示标识和安全警示线（黄色），并配备相应安全防护设施（如防护罩、防护栏、自屏蔽设施等）
烘箱、电阻炉等加热设备周围要有一定的散热空间，不存在堆放杂物，影响散热的现象
具有安全隐患的设备运行时需有人值守
化学品安全 | 具备化学品动态台帐
化学试剂标签无脱落、模糊现象，未使用饮料瓶存放试剂、样品的现象
化学品不存在叠放现象
强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放
固体与液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层）
腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器
无存放大桶试剂现象、无大量存放化学试剂现象
易制毒品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。其中第一类易制毒品实行“五双”管理制度
危险化学品的具备MSDS、安全周知卡、实验指导书，放在门上/门边活动袋中
实验废弃物和生活垃圾不混放，不向下水道倾倒废旧化学试剂
实验室是否存在安全隐患：
检查人签字：