## Sheet1
航空学院一、二级实验室清单
序号 | 楼栋编码 | 房间编号 | 系所 | 实验室名称 | 安全责任人姓名 | 类别 | 化学类 | 机械类 | 辐射类 | 生物类 | 电子类 | 其他类 | 实验室自评安全风险等级 | 是否有危险化学品 | 是否是易制毒化学品 | 是否是易制爆化学品 | 危险化学品类别 | 实验室涉及的危险源和安全风险 | 安全防护措施
1 | MA08 | 105 | 0132 | 冲击动力学1 | 赵振宇 | 科研 |  | √ |  |  |  |  | 二级（较高危险，橙色） | 否 | 否 | 否 |  | 1.存放有压缩气瓶；2.存放有钎焊炉、热压机等具有加热功能的设备 3.钎焊炉使用380V动力电，属于强电设备 4.存放有起重设备 5.存放有激光焊接机 | 1.已对压缩气瓶进行固定，并安装防气体泄漏装置 2.已为热压机外侧增加红外感应防护装置，可防止人员受到机械损伤
2 | MA08 | 315 | 0134 | 功能材料与器件（II）测试实验室 | 朱孔军 | 科研 | √ |  |  |  | √ |  | 一级（高危险，红色） | 是 | 否 | 是 |  | 1.储存少量 (< 100g) 锂片； 2.存放有氩气、氮气等压缩气瓶； | 1.应对锂片遇氧自燃，因锂片储量较少(<100g)，可采用消防沙及时掩埋扑灭火源。 2.已对压缩气瓶进行固定并安装气体防泄漏装置。
3 | MA08 | 508 | 0132 | 仿生力学 | 刘少宝 | 科研 | √ | √ |  |  |  |  | 二级（较高危险，橙色） | 否 | 否 | 否 |  | 1.激光切割机、铣床、非管制类危险化学品。 | 1.激光切割机专人管理、培训后使用； 2.化学品按最小量采购、分类存储、登记取用。
4 | MA08 | 515 | 0132 | 振动与噪声控制 | 沈承 | 科研 |  | √ |  |  |  |  | 二级（较高危险，橙色） | 否 | 否 | 否 |  | 1.存放有激光多普勒测速仪（LDV）。 | 1.对LDV安装保护套，并配有相关危险警示牌； 2.设备专人管理，使用者需在专人指导和监督下完成相关实验。
5 | MA09 | 318 | 0135 | 压电材料室4 | 王一平 | 科研 | √ | [5 empty] | 二级（较高危险，橙色） | 否 | 否 | 否 |  | 使用高温、高电压、高压设备，存放化学试剂，使用马弗炉 | 1）佩戴绝缘、耐高温手套等； 2）气瓶钢架固定，压力表等定检
6 | MA09 | 319 | 0134 | 功能材料与器件实验室 | 严康 | 科研 | √ | [5 empty] | 一级（高危险，红色） | 是 | 是 | 是 | 易燃液体 | 1.存放少量易制毒易制爆类危化品和部分一般危化品和普通化学品；2.存放有水热烘箱、箱式炉等具有高温加热的设备。 | 1.管制类危化品专用防爆柜，实行双人双锁，专用台账登记管理； 2.入室处张贴警示牌，安装24小时监控录像，实行进出人员的实时管控； 3.严格登记管理危化品的进出和使用量情况； 4.房间外附近配备消防沙、应急淋喷头等化学实验应急措施，保证意外事故的应急处理； 5.实验室配备防高温手套与实验服。
7 | MA09 | 330 | 0134、0135 | 化学试剂储藏室 | 严康 | 科研 | √ | [5 empty] | 一级（高危险，红色） | 是 | 是 | 是 | 6）易燃液体 | 存放少量易制毒易制爆类危化品和部分一般危化品和普通化学品。 | 1.管制类危化品专用防爆柜，实行双人双锁，专用台账登记管理。 2.入室处张贴警示牌，安装24小时监控录像，实行进出人员的实时管控，3.严格登记管理危化品的进出和使用情况。4.房间外附近配备消防沙、应急淋喷头等化学实验应急措施，保证意外事故的应急处理。
8 | MA09 | 420 | 0133 | 化学制备实验室 | 陈亚清 | 科研 | √ | [5 empty] | 一级（高危险，红色） | 是 | 是 |  | 2）氧化剂 | 1. 危化品存储 2. 酸碱等化学品使用 | 1. 严格按照要求登记存储 2. 穿防护服和手套 3. 紧急冲洗和对应急救物品
9 | MA09 | 430 | 0133 | 化学试剂储藏室 | 陈亚清 | 科研 | √ | [5 empty] | 一级（高危险，红色） | 是 | 是 | 是 | 6）易燃液体 | 存放少量易制毒易制爆类危化品和部分一般危化品和普通化学品。 | 1.管制类危化品专用防爆柜，实行双人双锁，专用台账登记管理。 2.入室处张贴警示牌，安装24小时监控录像，实行进出人员的实时管控，3.严格登记管理危化品的进出和使用情况。4.房间外附近配备消防沙、应急淋喷头等化学实验应急措施，保证意外事故的应急处理。
10 | MA09 | 701 | 0133 | CVD实验室 | 台国安 | 科研 | √ | [5 empty] | 一级（高危险，红色） | 是 |  |  | 3）压缩气体和液化气体 | 1. 使用氢气甲烷 2. 高温真空加热 | 1. 强排风防止气体聚集 2. 气体报警器安装在多个使用点 3. 防爆灯具和电路 4. 防护手套
11 | MA11 | 101 | 014 | 综合实验室 | 李训涛 | 教学 | √ | [5 empty] | 一级（高危险，红色） | 否 | 是 | 否 |  | 1.用电安全2.易燃液体 3.易制毒 | 1.漏电保护 2.灭火器 3.双人双锁化学品柜保存 4.监控
12 | MA18 | 104 | 012 | 微型飞行器创新主题实验室 | 郑祥明 | 科研 |  | √ |  |  | √ |  | 二级（较高危险，橙色） | 否 | 否 | 否 |  | 1.存放及使用锂电池； 2.存放及使用电烙铁、热熔胶枪等自热设备； 3.存放及使用雕刻机、砂轮机、钻台等高速转动切割设备。 | 1.电池使用结束后，对电池进行归类整理，存放到电池防爆箱内，电池防爆箱紧闭并整齐摆放； 2.使用实验室危险设备时，须有熟悉设备操作流程的人在现场指导看护，根据需求佩戴防护设备，使用结束后立即断电。
13 | MA19 | 101 | 011 | 风洞试验大厅 | 陆轶凡 | GF科研 |  | √ |  |  |  |  | 二级（较高危险，橙色） | 否 | 否 | 否 |  | 5吨行车、旋翼、激光 | 已设置安全培训和使用记录本，在设备使用前对使用人员进行操作培训与安全教育，并在安全培训及操作使用后在记录本上进行登记。
14 | MA19 | 102 | 011 | 风洞配电间 | 陆轶凡 | GF科研 |  |  |  |  | √ |  | 一级（高危险，红色） | 否 | 否 | 否 |  | 10Kv高压 | 已设置安全培训和使用记录本，在设备使用前对使用人员进行操作培训与安全教育，并在安全培训及操作使用后在记录本上进行登记。
15 | MA20-1 | 103 | 011 | 结构强度实验厅 | 陆轶凡 | 科研 |  | √ |  |  |  |  | 二级（较高危险，橙色） | 否 | 否 | 否 |  | 2.8吨行车、液压疲劳机 | 已设置安全培训和使用记录本，在设备使用前对使用人员进行操作培训与安全教育，并在安全培训及操作使用后在记录本上进行登记。
16 | MA20-2 | 101 | 011 | 旋臂机实验大厅 | 陆轶凡 | 科研 |  | √ |  |  |  |  | 二级（较高危险，橙色） | 否 | 否 | 否 |  | 5吨行车、旋翼、旋臂 | 已设置安全培训和使用记录本，在设备使用前对使用人员进行操作培训与安全教育，并在安全培训及操作使用后在记录本上进行登记。
17 | MC02 | 120 | 0132 | 实验厅 | 汤剑飞 | 科研 |  | √ |  |  |  |  | 二级（较高危险，橙色） | 否 | 否 | 否 |  | 1.使用起重设备5T行车； 2.焊接和切割； 3.使用大型仪器设备； 4.高空作业； | 1.按照特种设备要求，登记年检，由专人操作，严格遵守操作规程； 2.严格遵守操作规程，操作人员持证上岗，严格遵守操作规程，按照规范使用气瓶； 3.遵守大型仪器设备使用规程； 4.配备安全绳、防滑鞋等防护措施，研究生不得进行高空作业
18 | MC05 | 101 | 0162 | 高速压缩机房 | 程克明 | GF科研 |  | √ |  |  |  |  | 一级（高危险，红色） |  |  |  |  | 空气压缩机设备3台(6kV高压电) 。2T行车一台 | 操作人员持证上岗并严格遵守操作规程
19 | MC05 | 102 | 0162 | 高速风洞压缩机控制室 | 程克明 | GF科研 |  |  |  |  | √ |  | 一级（高危险，红色） |  |  |  |  | 电气机柜 | 机柜定期检查，设置警示牌
20 | MC07 | 115 | 0162 | NH-2低速风洞实验室 | 张召明 | 科研 |  | √ |  |  |  |  | 一级（高危险，红色） | 否 | 否 | 否 |  | 1） 风洞电机控制室C7楼116室，高压开关，触电风险； 2）风洞试验大厅模型吊装，行车操作时高空坠物伤人风险。 | 1） 持证上岗，高压开关操作人员必须持有有效电工证，行车运行须有起重操作证人员运行。风洞实验室2人有电工证，3人有起重工证。 2）电工操作必须穿戴必要的防护装备。风洞实验室电工防护设施具备。 3）行车操作必须有2人以上实验员参与，行车操作规程已上墙公布。
21 | MC07 | 130 | 0161 | 空气动力学实验室 | 顾蕴松 | 科研 |  | √ |  |  |  |  | 一级（高危险，红色） | 是 | 是 | 否 | 6）易燃液体 | 1.存放少量易制毒类危化品（丙酮）和部分一般危化品和普通化学品。 2、存放激光切割机 | 1.管制类危化品专用防爆柜，实行双人双锁，专用台账登记管理。 2.入室处张贴警示牌，安装24小时监控录像，实行进出人员的实时管控。 3.严格登记管理危化品的进出和使用情况。 4.切割机核心部件为高速旋转刀片。但刀片固定于位于切割机切割部的主轴上，且切割部外部有防护罩保护。
22 | MC10 | 102 | 0162 | 高超声速风洞实验室-控制室 | 程克明 | GF科研 |  |  |  |  | √ |  | 一级（高危险，红色） |  |  |  |  | 电气机柜 | 机柜定期检查，设置警示牌
23 | MC10 | 103 | 0162 | 高超声速风洞实验室-高超声速试验大厅 | 程克明 | GF科研 | √ | √ |  |  |  |  | 一级（高危险，红色） |  |  |  |  | 金属板蓄热加热器、风洞，2T行车一台 | 1.定期检验，操作人员持证上岗并严格遵守操作规程； 2加热器设备定期检查，设置警示牌
24 | MC10 | 104 | 0162 | 高超声速风洞实验室-高压气源开关室 | 程克明 | GF科研 |  | √ |  |  |  |  | 一级（高危险，红色） |  |  |  |  | 风洞气源控制阀门及管路 | 机柜定期检查，设置警示牌
25 | MC10 | 105 | 0162 | 高超声速风洞实验室-高压电控制室 | 程克明 | GF科研 |  | √ |  |  |  |  | 一级（高危险，红色） |  |  |  |  | 电气机柜 | 机柜定期检查，设置警示牌
26 | MC11 | 102 | 0162 | NH-1高速风洞实验室-高速风洞实验室 | 程克明 | GF科研 |  | √ |  |  | √ |  | 一级（高危险，红色） |  |  |  |  | 风洞洞体和机械加工机床 | 定期检查，设置警示牌
27 | MC18 | A105 | 015 | 试验一厅 | 马少波 | 教学 |  | √ |  |  |  |  | 一级（高危险，红色） | 否 | 否 | 否 |  | 五台125KW电加热器，出口管道存在灼烧风险 | 出口处张贴防止烫伤标志，清理杂物，放置灭火器
28 | MC18 | A107 | 015 | 试验二厅 | 马少波 | 教学 |  | √ |  |  |  |  | 一级（高危险，红色） | 否 | 否 | 否 |  | 三台125KW电加热器，出口管道存在灼烧风险 | 出口处张贴防止烫伤标志，清理杂物，放置灭火器
29 | MC18 | A107-5 | 015 | 压缩机房 | 马少波 | 教学 |  | √ |  |  |  |  | 一级（高危险，红色） | 否 | 否 | 否 |  | A107-5:有四台螺杆式压缩机，8台低压小容量储气罐和两台大容量储气罐 A107-6:有2台大型活塞式压缩机，三台低压小容量储气罐 | 压缩机和储气罐上安装有安全阀
30 | MC18 | A107-6 | 015 | 压缩机房 | 马少波 | 教学 |  | √ |  |  |  |  | 一级（高危险，红色） |  |  |  |  | A107-5:有四台螺杆式压缩机，8台低压小容量储气罐和两台大容量储气罐 A107-6:有2台大型活塞式压缩机，三台低压小容量储气罐 | 压缩机和储气罐上安装有安全阀
31 | MC18 | A107-7 | 015 | 配电间 | 马少波 | 教学 |  | √ |  |  |  |  | 二级（较高危险，橙色） | 否 | 否 | 否 |  | 有配电柜，有触电风险 | 配电柜采用物理隔离，只有操作面板可以操作
32 | MC20 | 101 | 012 | 飞行器系统实验室 | 张明 | 科研 |  | √ |  |  |  |  | 二级（较高危险，橙色） | 否 | 否 | 否 |  | 1，机械伤人 2，行车起重设备 | 试验前安全培训，特种设备持证上岗 安全帽、安全带、警戒线等